ALLEGATO

TABELLA INDICATIVA DEGLI ADEGUAMENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SECONDO LA L.R. N.23/00 (13/04/00) DELLA REGIONE LAZIO

| SCHEDA DI CONSTATAZIONE INADEMPIENZE | N. |  |
| --- | --- | --- |

| Via/Località |  |
| --- | --- |
| Comune |  |
| VIOLAZIONE ACCERTATA | ADEGUAMENTO PREVISTO |
| OTTICHE E ARMATURE STRADALI |
| Non Full cut-off con vetro e lampada sporgente |  | A scelta sostituzione: con ottica full cut-off e lampada recessa nel vano ottico se possibile, della coppa con vetro piano o rimozione del vetro |
| Errore d’Inclinazione (superiore a 5°) |  | Modifica dell'inclinazione |
| OTTICHE APERTE E ORNAMENTALI |
| Sfera libera |  | A scelta sostituzione: Sfera trasparente schermata al 50% o altro sistema equipollente previsto dall’articolo 3 |
| Altro tipo |  |  |
| FARI E PROIETTORI |
| Errata inclinazione con dispersione di luce |  | Modifica inclinazione e utilizzo di schermo superiore |
| Dal basso verso l’alto di edificio o altro |  | Dall’alto verso il basso su idonei sostegni |
| INSEGNE PUBBLICITARIE |
| Orario di spegnimento |  | Ore 23 (ora solare) - ore 24 (ora legale) |
| Illuminazione dal basso verso l’alto |  | Dall’alto verso il basso |