Settore :LEGISLAZIONE NAZIONALE

Tipo: LEGGE

Data: 09/01/1991

Num Provv: 10

NORME  PER  L'ATTUAZIONE  DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA  DI  USO

RAZIONALE  DELL'ENERGIA,  DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE  FONTI

RINNOVABILI DI ENERGIA

Fonte: SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Numero Fonte: 13

Data Fonte: 16/01/1991

TITOLO I     NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO

ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE  FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

ART. 1.

(Finalita' ed ambito di applicazione)

1.  Al  fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e  di  migliorare  le  condizioni  di compatibilita'  ambientale  dell'utilizzo  dell'energia  a parita' di servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente  titolo favoriscono  ed  incentivano,  in  accordo con la politica energetica della Comunita' economica europea, l'uso razionale  dell'energia,  il contenimento  dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,  la riduzione  dei  consumi specifici di energia nei processi produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti   in   particolare    nei settori   a   piu'  elevata  intensita' energetica,  anche attraverso il coordinamento tra  le  fasi  di  ricerca  applicata,  di  sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni  organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche  convenzionali,  al  miglioramento  dei processi  tecnologici  che  utilizzano  o  trasformano  energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione  delle materie prime energetiche di importazione.

3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole,  il  vento,  l'energia  idraulica,  le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono consider- ate   altresi' fonti  di  energia  assimilate  alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa  come  produzione  combinata  di energia    elettrica o  meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fiumi di scarico e   da    impianti    termici,    da    impianti elettrici   e   da   processi industriali,  nonche'  le  altre  forme di  energia  recuperabile in processi, in impianti e   in    prodotti ivi     compresi    i    risparmi    di  energia  conseguibili  nella climatizzazione e nell'illuminazione  degli  edifici  con  interventi sull'involucro  edilizio e sugli impianti.  Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina  ed  in  particolare  la normativa  di  cui al decreto   del  Presidente  della Repubblica  10 settembre  1982,  n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge  31  agosto  1987,    n.    361,    convertito,  con modificazioni,   dalla   legge   29   ottobre   1987,  n.  441,  e al decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

4.  L'utilizzazione  delle  fonti  di  energia  di  cui al comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e  le  opere relative  sono  equiparate  alle  opere  dichiarate  indifferibili  e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere  pubbliche.

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi)

1.  Per  la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il  Comitato interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) su proposta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato, sentiti  il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, il Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  teconologica,  il Ministro  dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il   Ministro    delle    partecipazioni  statali,  le regioni  e  le  province  autonome di Trento e di   Bolzano,   emana, entro  centottanta  giorni dalla   data   di   entrata   in    vigore della    presente   legge,   e successivamente   con  cadenza  almeno triennale,  direttive  per  il coordinato  impiego  degli   strumenti pubblici    di   intervento   e di incentivazione  della  promozione, della   ricerca,   dello    sviluppo tecnologico,     nei     settori della     produzione,    del   recupero   e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e  del  contenimento dei consumi energetici.

ART. 3.

(Accordo di programma)

1.   Per  lo  sviluppo  di  attivita'  aventi  le  finalita'  di  cui all'articolo  1,  il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  provvede  a  stipulare  con  l'ENEA  un  accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i  tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non  superiore  al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

ART. 4.

(Norme attuative

e sulle tipologie tecnico-costruttive)

1.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e dell'artigianato,   sentiti   il  Consiglio  nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano,     sono   emanate   norme   che,  anche  nel  quadro  delle indicazioni e delle priorita' della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  definiscono  i  criteri generali  tecnico-costruttivi   e   le   tipologie   per   l'edilizia sovvenzionata  e  convenzionata  nonche'  per  l'edilizia  pubblica e privata,  anche  riguardo   alla   ristrutturazione   degli   edifici esistenti,  che  facilitino  il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.

2.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  entro  centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui al'articolo 1, emana con  decreto  la normativa  tecnica  al cui rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e  l'erogazione  di  finanziamenti  e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro  dell'agricoltura  e delle  foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la  ristrutturazione degli  impianti  di  interesse  agricolo,  zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

4.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nonche'  le associazioni  di  categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso  razionale  dell'energia,  sono  emanate norme  per  il  contenimento  dei  consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione,  esercizio  e  manutenzione degli  impianti  termici,  e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione  degli  impianti  termici;  temperatura  massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli  impianti termici;  rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccagio delle fonti di energia al fine di  favorirne  l'utilizzazione  da  parte  degli operatori pubblici e privati per le finalita' di cui all'articolo 1.

5.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente   della  Repubblica,  adottato  previa  deliberazione  del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,  su proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato,  d'intesa  con  il  Ministro  dei  trasporti,  sono emanate  norme  per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato. 6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentiti  i  Ministri  interessati,  puo'  emanare  norme  specifiche, efficaci  anche  solo  per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento  dell'obiettivo  dell'uso  razionale   dell'energia   e dell'utilizzo   di  fonti  rinnovabili  di  energia  nei  criteri  di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per  la fornitura di beni o  servizi  per  conto  della  pubblica  amministrazione,  degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di  assicurazione.  Tale  normativa  e'  inserita  di  diritto  nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.

ART. 5.

(Piani regionali)

1.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge,  d'intesa  con  l'ENEA,  individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza,  alla disponibilita'   di   fonti  rinnovabili  di  energia,  al  risparmio energetico  realizzabile  e  alla  preesistenza  di   altri   vettori energetici,   costituiscono   le  aree  piu'  idonee  ai  fini  della fattibilita' degli interventi di  uso  razionale  dell'energia  e  di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA,  le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  predispongono rispettivamente  un  piano  regionale  o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:

a) il bilancio energetico regionale o provinciale;

b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;

c)   la   localizzazione   e   la  realizzazione  degli  impianti  di

teleriscaldamento;

d)  l'individuazione  delle  risorse  finanziarie  da  destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

e)  la  destinazione  delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta  di  energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento;

g)  le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino  a  dieci  megawatt  elettrici  per impianti  installati  al  servizio dei settori industriale, agricolo, terziario,  civile  e  residenziale,   nonche'   per   gli   impianti idroelettrici.

4.  In  caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei  commi  1,  2  e  3  nei termini   individuati,   ad   esse   si   sostituisce   il   Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  che  provvede  con proprio  decreto  su  proposta  dell'ENEA,  sentiti  gli  enti locali interessati.

5.  I  piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  dei  comuni  con popolazione  superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a  livello  comunale  relativo  all'uso  delle  fonti rinnovabili di energia.

ART. 6.

(Teleriscaldamento)

1.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri nel  cui  ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione,  devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.

ART. 7.

(Norme per le imprese elettriche minori)

1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo  18  della  legge  29  maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.

2.   La  produzione  di  energia  elettrica  delle  medesime  imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di  energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.

3.  Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il  settore  elettrico,  stabilisce  entro  ogni anno,  sulla  base  del  bilancio  dell'anno precedente delle imprese produttici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso  ed  il  conguaglio  per  l'anno  precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.

4.  Il  CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio   dell'anno   precedente   delle   imprese   produttrici   e distributrici  di  cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del  personale  che  modifichino  in  modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.

ART. 8.

(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia)

1.  Al  fine  di  incentivare  la realizzazione di iniziative volte a ridurre  il  consumo   specifico   di   energia,   il   miglioramento dell'efficienza  energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione  e  nella  illuminazione  degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonche' nella  produzione  di  energia  elettrica  e di acqua calda sanitaria nelle  abitazioni  adibite  ad  uso  civile  e  ad  uso  industriale, artigianale,  commerciale,  turistico,  sportivo ed agricolo, possono

essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima  del 20  per  cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento  ammissibile  documentata  per  ciascuno  dei   seguenti interventi:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;

b)  installazione  di  nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un  rendimento,  misurato  con metodo  diretto,  non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c)  installazione  di  pompe  di  calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili  di energia  che  consentano  la  copertura  almeno  del 30 per cento del fabbisogno termico  dell'impianto  in  cui  e'  attuato  l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;

d)  installazione  di  apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

e)  installazione  di  impianti  fotovoltaici  per  la  produzione di energia elettrica; per tali  interventi  il  contributo  puo'  essere elevato fino all'80 per cento;

f)   installazione   di   sistemi   di   controllo   integrati  e  di contabilizzazione differenziata dei  consumi  di  calore  nonche'  di calore  e  acqua  sanitaria  di  ogni  singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione  nonche'  trasformazione  di impianti centralizzati o

autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

g)  trasformazione  di  impianti  centralizzati  di  riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la  produzione  di acqua  calda  sanitaria  dotati  di sistema automatico di regolazione della temperatura,  inseriti  in  edifici  composti  da  piu'  unita' immobiliari,  con  determinazione  dei  consumi per le singole unita' immobiliari, escluse quelle  situate  nelle  aree  individuate  dalle regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli  di  cui  al  comma  1  si  applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

ART. 9.

(Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1.  La  concessione  e  la  erogazione  dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 e' delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana,  con  proprio  decreto,  entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione  delle  domande, le  procedure  e  le  modalita'  di  concessione  e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto  nell'istruttoria  di  propria  competenza  dei tempi  di  realizzazione  delle  singole  iniziative,  dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantita' di  energia  primaria  risparmiata  per unita' di capitale investito, nonche': per gli interventi di cui all'articolo  8,  della  tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorita' per gli interventi integrati; per gli interventi di cui  all'articolo

10,  dell'obsolescenza  degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13,  della  tipologia delle  unita'  produttive  e delle potenziali risorse energetiche del territorio.

3.  Entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  le regioni e le province autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   inoltrano   al   Ministero dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato apposita richiesta di  fondi  documentata  sulla  base  delle   domande   effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.

4.  Tenuto  conto  delle  richieste  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui  al comma    3,    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato propone entro trenta giorni al  CIPE,  che  provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano dei  fondi  in  relazione  a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.

5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  improrogabilmente  impegnati   mediante appositi  atti  di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la

documentazione relativa agli atti di impegno entro  i  trenta  giorni successivi,   vengono  destinati  dal  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad  iniziative inevase  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di  ripartizione  gia'  adottate

dal CIPE ai sensi del comma 4.

6.  Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 e' fissato al  novantesimo  giorno  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  stessa  e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5  riguarda  anche  eventuali  fondi  residui trasferiti  alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano  per  le  medesime  finalita'  sulla  base  della   normativa previgente  la  presente  legge  e  non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.

7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  3, provvedono  ad  accertare  l'effettivo  conseguimento  del  risparmio energetico, attraverso idonei strumenti  di  verifica  con  metodo  a campione  e/o secondo criteri di priorita'. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano  ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono  all'immmediata  revoca totale  o  parziale  dei  contributi  concessi  ed  al recupero degli importi gia' erogati,  maggiorati  di  un  interesse  pari  al  tasso ufficiale  di  sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2  del  testo  unico  delle disposizioni  di  legge  relative  alla  procedura  coattiva  per  la risocossione delle entrate patrimoniali dello  Stato  e  degli  altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con  regio  decreto  14  aprile 1910,  n.  639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano  con  le modalita' di cui al comma 4.

8.  Per  i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente  legge,  decorso  il  termine  per l'emanazione  dell'atto  cui  il  parere  e' preordinato, l'autorita' competente puo' provvedere anche in assenza dello stesso.

ART. 10.

(Contributi per il contenimento dei conusumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario)

1.  Al  fine  di  conseguire  gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e  nella  movimentazione dei  prodotti  possono  essere  concessi contributi in conto capitale fino al 30  per  cento  della  spesa  ammissibile  preventivata,  per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonche'

mezzi per il trasporto fluviale di merci.

2.   Possono  essere  ammessi  a  contributo  interventi  riguardanti impianti con potenza fino a dieci  megawatt  termici  o  fino  a  tre megawatt   elettrici  relativi  ai  servizi  generali  e/o  al  ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso  l'utilizzo di  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o  un  migliore  rendimento di

macchine e apparecchiature e/o la  sostituzione  di  idrocarburi  con altri combustibili.

ART. 11.

(Norme  per  il  risparmio  di  energia  e  l'utilizzazione  di fonti rinnovabili di energia o assimilate)

1.  Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province  ed  ai  comuni  e  loro  consorzi   e   associazioni,   sia direttamente  sia  tramite  loro  aziende  e  societa',  nonche' alle imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308,

ad imprese e  a  consorzi  tra  imprese  costituiti  ai  sensi  degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica  (ENEL)  e/o  altri enti  pubblici,  possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica per progetti esecutivi di

impianti  civili,  industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto   e   di   distribuzione   dell'energia   derivante   dalla cogenerazione,  nonche'  per  iniziative  aventi  le finalita' di cui all'articolo 1 e le caratteristiche  di  cui  ai  commi  2  e  3  del presente  articolo,  escluse  le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1 e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti  i Ministri  dell'ambiente,  per  le  aree  urbane  e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  l'impianto  abbia le seguenti caratteristiche minime:

a)  potenza  superiore  a  dieci  megawatt  termici  o a tre megawatt elettrici;

b) potenza elettrica installata perla cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 possono altresi' essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione  o  la  modifica  a dieci  megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di  energia e/o  un  migliore rendimento di  macchine  e  apparecchiature  e/o la sostituzione  di  idrocarburi  con  altri  combustibili.  Il   limite suddetto  non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e  coordinati  a livello  di  polo  industriale,  di  consorzi  e forme associative di

impresa.

4.  Il  contributo  di  cui  al  comma  3 e' concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel  limite  massimo  del  30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento  nel caso  di  impianti  di  cogenerazione  e  per  gli  impianti  di  cui

all'articolo 6.

5.  La  domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6.   L'ENEL,  salvo  documentate  ragioni  di  carattere  tecnico  ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la  costruzione di  nuove  centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto  anche  al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7.  La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte  di  aziende  municipalizzate,  di enti  pubblici,  di  consorzi  tra enti pubblici,tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano  il  calore dei  cicli  di  produzione  di energia delle centrali termoelettriche nonche'  il  calore  recuperabile  da  processi  industriali  possono usufruire  di  contributi  in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la  necessaria  assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8.  I  contributi  di  cui  al  comma  7  sono  erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 12.

(Progetti dimostrativi)

1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in  conto capitale  per  la  progettazione  e  la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti  tecnici  e/o  gestionali  e/o organizzativi,  che  utilizzino  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o

combustibili non tradizionali ovvero  sviluppino  prototipi  a  basso consumo  specifico  ovvero  nuove  tecnologiche  di  combustione,  di gassificazione, di liquefazione del carbone e  di  smaltimento  delle ceneri,  nonche'  iniziative  utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto  la  maturita'  commerciale  e  di esercizio. Sono ammessi altresi' ai contributi sistemi utilizzanti le fonti  rinnovabili  di  energia  di  origine  solare  finalizzati   a migliorare   la   qualita'   dell'ambiente   e,  in  particolare,  la potabilizzazione dell'acqua.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, su delibera del CIPE.

ART. 13.

(Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo)

1.  Al  fine  di  raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo,  possono  essere  concessi  alle  imprese  agricole singole  o  associate,  ovvero  a societa' che offrono e gesticono il servizio-calore, che prevedano la  partecipazione  dell'ENEL  e/o  di aziende  municipalizzate  e/o  di  altri enti pubblici, contributi in

conto capitale per la realizzazione di impianti con  potenza  fino  a dieci    megawatt    termici  o  fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura  massima del 55 per  cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.

2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano promuovono  con  le  associazioni  di  categoria  degli  imprenditori agricoli   e  dei  coltivatori  accordi  tesi  all'individuazione  di soggetti e strumenti  per  la  realizzazione  di  interventi  di  uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

ART. 14.

(Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi                              impianti)

1.  Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL  e/o  alle  imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge  29 maggio   1982,   n.  308,  alle  condizioni  previste  dalla  vigente normativa, nonche' alle predette imprese produttrici e distributrici, possono  essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:

a)   di   riattivazione  di  impianti  idroelettrici  che  utilizzino concessioni rinuciate o il cui esercizio  sia  stato  dismesso  prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b)  di  costruzione  di  nuovi  impianti  nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che  utilizzino  concessioni  di  derivazioni  di acqua.

2.  L'articolo  5  della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando  l'energia   elettrica   acquistata   proviene   dalle   fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.

3.  La  domanda  di  ammissione  al  contributo  di  cui  al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici,  dal  piano  finanziario, dal  piano  di  manutenzione e di esercizio, nonche' da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali,  e'  presentata al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di  Bolzano  a  seconda della competenza dell'impianto.

4.  I  contributi  di  cui  al  comma  1, per gli impianti di propria competenza,   previa    istruttoria    tecnico-economica    espletata dalll'ENEL,  sono  concessi  ed  erogati  con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  nella   misura

massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

ART. 15.

(Locazione finanziaria)

1.  I  contributi  di  cui  agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche  per  iniziative  oggetto  di  locazione  finanziaria, effettuate   da  societa'  iscritte  nell'albo  istituito  presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai  sensi dell'articolo   1   del  decreto  del  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno del  12  novembre  1986,  in  attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2.  Le  procedure  e  le  modalita'  di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di  controllo  del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le societa' di cui al comma 1.

ART. 16.

(Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.

2.  Resta  ferma  la  potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative  sul  contenimento  dei  consumi energetici  e  sullo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche  rispondenti  ad  esigenze  di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

3.  Su  richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e  le  universita'  degli  studi,  in  base ad apposite convenzioni e nell'ambito  dei  rispettivi  compiti  istituzionali,  assistono   le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di  Trento  e di  Bolzano  e  i  comuni,  singoli  o  associati, possono dotarsi di appositi  servizi  per  l'attuazione  degli   adempimenti   di   loro competenza previsti dalla presente legge.

ART. 17.

(Cumulo di contributi e casi di revoca)

1.  I  contributi  di  cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste  da  altre leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  fino  al 75 per cento dell'investimento complessivo.

2.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro  puo'  promuovere,  senza  oneri  a carico  del  bilancio dello Stato, apposite convenzioni con  istituti di credito, istituti e societa'  finanziari  al  fine  di  facilitare l'accesso  al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.

3.  Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  l'ENEA  effettua verifiche   a  campione  e/o  secondo  criteri  di  priorita',  circa l'effettiva e completa realizzazione delle  iniziative  di  risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12, e 14. In caso di esito   negativo   delle   verifiche   l'ENEA   da'    immediatamente comunicazione   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato che provvede  alla  revoca  parziale  o  totale  dei contributi  ed  al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data dell'ordinativo di pagamento, con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la ricossione delle entrate patrimoniali dello  Stato  e degli  altri  enti  pubblici,  dei  proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse  sugli  affari,  approvato  dal  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 18.

(Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi)

1.  Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalita' di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per  la stesura  degli  studi  di fattibilita'  e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio  e  di  corretta manutenzione   degli  impianti  incentivati,  nonche'  i  criteri  di valutazione delle domande di finaziamento sono fissati  con  apposito decreto    del    Ministro     dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.

2.  Ai  fini  dell'acquisizione  dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute  possono  essere  documentate  nelle  forme  previste dall'articolo  18,  quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Agli  adempimenti  necessari  per  consentire  l'utilizzo   di   tali facolta',  si provvede in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile  1983,  n.  130,  a  cura  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse  anticipazioni  in  corso  d'opera  garantite   da   polizze fidejussorie,  bancarie  ed  assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalita' ed entro i limiti fissati  con  decreto del  Ministro   dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di

concerto con il Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1.  Entro  il  30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale,  civile,  terziario  e  dei  trasporti   che   nell'anno precedente   hanno   avuto  un  consumo  di  energia  rispettivamente superiore a  10.000  tonnellate  equivalenti  di  petrolio   per   il settore industriale   ovvero   a   1.000   tonnellate equivalenti  di petrolio  per tutti   gli    altri    settori,   debbono   comunicare al   Ministero dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato il nominativo del tecnico  responsabile   per la conservazione e l'uso   razionale dell'energia.

2.  La  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari  dei  contributi  della  presente  legge  sono  tenuti  a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure  e  quanto  altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici  e  degli  usi  energetici  finali,  predispongono  i  dati energetici di cui al comma 2.

4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di   diagnosi   energetica  e  di  uso  delle  risorse,  diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai  settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con  le  province  autonome  di Trento  e  di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di  cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

ART. 20.

(Relazione annuale al Parlamento)

1.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo  stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  debbono inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo  anno,  sugli  adempimenti  di rispettiva  competenza,  in  modo  particolare  con  riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.

2.  Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati  conseguiti  e  i  programmi  predisposti   dall'ENEA   per l'attuazione dell'articolo 3.

ART. 21.

(Disposizioni transitorie)

1.  Alla  possibilita'  di  fruire  delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche  le  istanze  presentate  ai  sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,  con  modificazioni dalla  legge  29  ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che  non  siano ancora  state  oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.

2.  Per  le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui  sono state  presentate  ai  sensi  della  legge  29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

ART. 22.

(Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base)

1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di  Stato che  deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato,  di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione  generale  delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Si applicano,   salvo   quanto  espressamente  previsto  dalla  presente

disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1,  della  legge 23   agosto   1988,   n.  400,  anche  per  le  successive  modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale.  A  tal  fine  le relative  dotazioni  organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di  non  piu'  undici  unita'  con  specifica

professionalita'  tecnica  nel  settore energetico, e per il restante personale  di  non  piu'  novanta   unita',   secondo   la   seguente articolazione:

a)  n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748;

b)  n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972, n. 748;

c) n. 10 posti di VIII livello;

d) n. 20 posti di VII livello;

e) n. 20 posti di VI livello;

f) n. 10 posti di V livello;

g) n. 10 posti di IV livello;

h) n. 10 posti di III livello;

i) n. 10 posti di II livello.

2.  Con  il  decreto  di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di  base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non  piu' di dieci esperti con  incarico  quinquennale rinnovabile   per   non   piu'   di  una  volta  scelti  fra  docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa'  di  capitale  -  con esclusione  delle  imprese  private  -  specificamente  operanti  nel settore energetico, di enti pubblici e di  pubbliche  amministrazioni con  esclusione  del  personale  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli  esperti di  cui  al  presente  comma e' determinato con decreto del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  di  intesa  con  il Ministro  del  tesoro,  in  misura  non  inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione  o  l'impresa  di  appartenenza.  I

dipendenti  pubblici,  sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico  o  nell'analoga  posizione  prevista  dai   rispettivi ordinamenti.

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche  di  cui al  comma  1  puo' procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilita' di  cui  al  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  agosto  1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n.  554,  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  o  comunque dopo novanta giorni dall'avvio di delle  procedure.  Nel  biennio  1991-1992  puo' procedersi  a  tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque   i  posti  residui  riservati  per  l'intero  biennio  alla copertura mediante le predette procedure di mobilita'.

4.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire  1.000  milioni per  l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del  bilancio  triennale  1990-1992  al  capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero  ed  incentivazioni  al  personale"  e,  quanto  a lire 200

milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a  lire 1.400  milioni  per  l'anno  1992,  l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".

ART. 23.

(Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui)

1.  Gli  articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e  26  della  legge  29  maggio  1982,  n.  308,  sono abrogati.

2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' quelle di cui  all'articolo  15,  comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che alla data di entrata  in  vigore  della presente  legge  non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano  o  non  sono  state  ancora formalmente  impegnate  dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di  propria  competenza,  possono essere  utilizzate  rispettivamente  per  le  finalita'  di  cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.

3.  Alla  ripartizione  delle  somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano  si  provvede con  le  procedure  e  le  modalita'  di  cui  all'articolo  9.  Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi, si provvede, tenendo  conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.

ART. 24.

(Disposizioni concernenti la metanizzazione)

1.  Il  contributo  previsto  a  carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la  realizzazione  dei  progetti   indicati  nel programma  generale  di  metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE  con  deliberazione  dell'11  febbraio  1988  e'  sostituito   o integrato  per  la  percentuale  soppressa  o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunita'  europee  n.  2052  del  24 giugno  1988,  n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al  comma  3  pari  alla  differenza  tra il 50 per cento della spesa

ammessa  per  ogni  singola  iniziativa  alle  agevolazioni  di   cui all'articolo  11  della  legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a  carico  del FESR.

2.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa  depositi  e prestiti  per la concessione ed erogazione dei finaziamenti, provvede a disciplinare con decreto  la  procedura  per  l'applicazione  delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli intervenuti di cui al comma

1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo  al  primo  triennio, approvato dal CIPE  con  deliberazione dell'11 febbraio  1988,  si fa fronte con lo stanziamento di lire  50 miliardi  autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e con lo  stanziamento  di  lire  730  miliardi  autorizzato  dal decreto-legge  31 agosto 1987, n. 364, convertito con  modificazioni, dalla   legge   29 ottobre   1987,   n. 445, integrato  di  lire  300 miliardi con l'articolo 15, comma 36,  della  legge  11  marzo  1988, n.  67,  e  successive modificazioni.

4.  Il  programma  di  cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico  del  bilancio  dello  Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.

5.  A  parziale  modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre 1987,  n.  445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della  Sardegna,  provvede  ad  individuare  anche  il sistema di approvvigionamento del gas metano.

6.  Previa  deliberazione  del  programma  per  la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del decreto-legge  31 agosto  1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' del sistema di  approvvigionamento  del gas  metano  di  cui  al  comma  5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformita' al programma deliberato, per la realizzazione di   reti  di  distribuzione  che  potranno  essere  provvisoriamente esercitate  mediante  gas  diversi  dal  metano,  nelle  more   della esecuzione  delle  opere  necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

TITOLO II - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI ART. 25 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.  Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,  qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31,  l'esercizio e la manutenzione  degli impianti esistenti.

2.  Nei  casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,  l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di  intervento,  secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART.  26  - PROGETTAZIONE,  MESSA  IN  OPERA ED ESERCIZIO DI  EDIFICI  E  DI IMPIANTI

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti  rinnovabili di energia,  alla conservazione,  al risparmio e  all'uso razionale  dell'energia,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 8 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela  artistico-storica  e ambientale. Gli interventi  di  utilizzo  delle fonti  di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed  impianti  industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti  gli effetti  alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48  della legge  5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di  pompe

di  calore da parte di installatori qualificati, destinati  unicamente  alla produzione  di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e  negli  spazi liberi  privati  annessi,  è considerata  estensione  dell'impianto  idrico sanitario già in opera.

2.  Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti  di energia  di cui all'articolo 1,  ivi compresi quelli di cui all'articolo  8, sono   valide  le  relative  decisioni  prese  a  maggioranza  delle   quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli  impianti  non di processo ad essi associati devono essere progettati  e messi  in  opera  in modo tale da contenere  al  massimo,  in  relazione  al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3 e secondo quanto  previsto  dal  comma  1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,  le caratteristiche energetiche degli edifici  e  degli impianti non di processo ad  essi  associati,  nonché  dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di  contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,  l'assemblea  di condominio  decide  a maggioranza,  in deroga agli articoli 1120 e 1136  del codice civile.

6.   Gli  impianti  di  riscaldamento  al  servizio  di  edifici  di   nuova costruzione,  la  cui  concessione edilizia sia rilasciata dopo la  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge,   devono  essere  progettati  e realizzati    in   modo   tale   da   consentire   l'adozione   di   sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

7.  Negli  edifici  di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è  fatto obbligo  di  soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi  favorendo  il ricorso  a  fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo  impedimenti  di natura tecnica od economica.

8.   La   progettazione  di  nuovi  edifici  pubblici  deve   prevedere   la realizzazione   di  ogni  impianto,   opera  ed  installazione  utili   alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

ART. 27 - LIMITI AI CONSUMI DI ENERGIA

1.  I  consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici  sono limitati  secondo  quanto  previsto dai decreti di  cui  all'articolo  ,  in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi,  agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

ART. 28 - RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1.  Il  proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve  depositare  in comune,  in  doppia  copia, insieme alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori relativi  alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto  delle  opere stesse  corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal  progettista  o dai  progettisti,  che  ne attesti la rispondenza  alle  prescrizioni  della presente legge.

2.  Nel  caso  in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1  non sono  state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori,  il  sindaco, fatta  salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo  34,  ordina  la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3.  La  documentazione  di cui al comma 1 deve essere compilata  secondo  le modalità  stabilite  con proprio decreto dal  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato.

4.  Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.

5.  La seconda copia della documentazione di cui al comma 1,  restituita dal comune  con l'attestazione dell'avvenuto deposito,  deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori  ovvero,  nel  caso  l'esistenza di questi  non  sia  prevista  dalla legislazione  vigente,   all'esecutore  dei  lavori.  Il  direttore  ovvero l'esecutore  dei  lavori  sono  responsabili  della  conservazione  di  tale documentazione in cantiere.

ART. 29 - CERTIFICAZIONE DELLE OPERE E COLLAUDO

1.  Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla  presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

ART. 30 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con  decreto del Presidente della Repubblica,  adottato previa deliberazione del  Consiglio dei ministri,  sentito il parere del Consiglio di  Stato,  su proposta  del  Ministro dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA,  sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra  l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2.  Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza  del'acquirente o del locatorio dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio  la certificazione energetica dell'intero immobile o della  unità immobiliare.  Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

- L'attestato  relativo  alla  certificazione energetica ha  una  validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

ART. 31 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1.  Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che  se  ne assume la responsabilità,  deve adottare misure  necessarie  per contenere i consumi di energia,  entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è  tenuto  a  condurre  gli impianti e a disporre  tutte  le  operazioni  di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa Uni e CEI.

3.  I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la  restante parte  del  territorio  effettuano i controlli necessari  e  verificano  con cadenza  almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento  di combustione,  anche  avvalendosi  di  organismi  esterni  aventi   specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4.  Ai  contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti  di cui alla presente legge,  contenenti clausole in contrasto  con essa,  sono nulli.  Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

ART. 32 - CERTIFICAZIONI E INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

1.  Ai fini della commercializzazione,  le caratteristiche e le  prestazioni energetiche  dei  componenti  degli edifici e degli impianti  devono  essere certificate  secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro dei lavori pubblici,  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1  sono  obbligate  a  riportare  su  di  essi  gli  estremi   dell'avvenuta certificazione.

ART. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge  in relazione al progetto delle opere,  in corso d'opera ovvero  entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e  a spese del committente,  dell'acquirente dell'immobile,  del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.

4.  In  caso  di accertamento di difformità su opere  terminate  il  sindaco ordina,  a  carico  del proprietario,  le modifiche necessarie per  adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

5.  Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per  la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.

ART. 34 - SANZIONI

1.  L'inosservanza  dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 28 è punita con  la  sanzione  amministrativa  non inferiore a lire  un  milione  e  non superiore a lire cinque milioni.

2.  Il  proprietario  dell'edificio nel quale sono eseguite  opere  difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non  osserva le   disposizioni  degli  articoli  26  e  27  è  punito  con  la   sanzione amministrativa  in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3.  Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la  certificazione di   cui  all'articolo  29,  ovvero che rilasciano  una  certificazione  non veritiera  nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo  28  non  veritiera,  sono puniti in solido  con  la  sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per  cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4.  Il  collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito  con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento  della  parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se  ne  è assunta la responsabilità,  che non ottempera a  quanto  stabilito dall'articolo 31,  commi 1 e 2,  è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.  Nel caso in  cui  venga  sottoscritto  un contratto nullo ai sensi del  comma  4  del medesimo  articolo  31,   le  parti  sono  punite  ognuna  con  la  sanzione amministrativa  pari  a un terzo dell'importo  del  contratto  sottoscritto,

fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con  la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non  superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

7.  Qualora  soggetto della sanzione amministrativa sia  un  professionista, l'autorità  che  applica  la sanzione deve  darne  comunicazione  all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8.  L'inosservanza  della  disposizione  che  impone  la  nomina,  ai  sensi dell'articolo  19,  del  tecnico responsabile per la conservazione  e  l'uso razionale  dell'energia,   è  punita  con  la  sanzione  amministrativa  non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

ART. 35 - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

1.  Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori,  ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.  L'inosservanza del termine comporta  la  comunicazione  al  prefetto,   l'ulteriore  irrogazione  della sanzione  amministrativa  e  l'esecuzione forzata delle opere  con  spese  a carico del proprietario.

ART. 36 - IRREGOLARITA' RILEVATE DALL'ACQUIRENTE O DAL CONDUTTORE

1.  Qualora  l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge,  anche non emerse da eventuali  precedenti verifiche,  deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a  pena  di  decadenza dal diritto di risarcimento del danno  da  parte  del committente o del proprietario.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DEL TITOLO II E DEI RELATIVI DECRETI

MINISTERIALI

1.  Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo   la  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e si applicano alle denunce  di  inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2.  I  decreti  ministeriali  di cui al presente titolo  entrano  in  vigore centottanta  giorni  dopo la data della loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e si applicano alle denunce  di  inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

3.  La legge 30 aprile 1976,  n.  373,  e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052,  si  applica,  in  quanto  compatibile con  la  presente  legge,  fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1,  2 e 4 dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'art. 32.

TABELLA  A  -  (Articolo  8) - REGOLE TECNICHE PER  GLI  INTERVENTI  DI  CUI ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Omissis.

--------------------------------------------------