## Foglio1
CALCOLO PUNTEGGIO RICHIESTE DI CONTRIBUTI PROVINCIALI
(Validi per impianti da adeguare ed impianti nuovi)
Ambiti di applicazione: stradale, pedonale (percorsi), piste ciclabili
PUNTEGGIO DI MERITO QUALITATIVO
1- Rapporto Interdistanza / Altezza dei supporti
Calcolo di Kr =I/A
PARAMETRI DI CALCOLO: Kr
Interdistanza | I= | 0 | metri
Altezza supporto | A= | 0 | metri
Punteggio |  |  |  | Kr = | 0
NOTE:
• In impianti non stradali si definiesce un percorso e si calcola l'interdistanza media
• In impianti in cui non sia definibile un persorso si calcola su apparecchi contigui. Se questo non è possibile il bando non è applicabile a questo impianto.
• Per impianti stradali “quinconce” l'interdistanza si definisce come la distanza fra due sostegni posti sullo stesso lato della carreggiata diviso 2
• Per impianti stradali “bilaterali forntali” l'interdistanza si definisce come la distanza fra due sostegni posti sullo stesso lato della carreggiata diviso 4
2-Rapporto N° apparecchi per Km di percorso (strada, pedonale, pista ciclabile)
Calcolo di Kd = 6.7-(Nap/L)/10
PARAMETRI DI CALCOLO: Kd
N° di Apparecchi progetto | Nap= | 0 | N°
Lunghezza tratto di progetto | L= | 0 | km
Punteggio |  |  |  | Kd = | 0
NOTE:
- Per impianti quinconce e bilaterali il numero Nap è la somma di tutti gli apparecchi di progetto
- Apparecchi di illuminazione di piste ciclabili laterali l'installazione oggetto del progetto o per aree pedonabili
non fanno parte della richiesta di contributo e del progetto in generale
3- Tipo di Adeguamento e Tipo di Lampada
Calcolo di Ao =Ap* Pold/Pnew
PARAMETRI DI CALCOLO: Ks
Inserire "x" sulla selezione prescelta
Se si tratta di nuovo impianto o l'adeguamento non è comunque compreso in tabella inserire una 'x' a fondo tabella
e sostituite 'Non in tabella: inserire' con i valori della lampada nuova e di quella vecchia (se nuovo impianto lampada vecchia =0)
VECCHIA LAMPADA | NUOVA LAMPADA | Ap | Scelta
Pold (Watt) | Pnew (Watt)
70 | 35 | 1.2
70 | 50 | 1.6
80 | 35 | 1.6
80 | 50 | 1.5
80 | 70 | 1.7
100 | 70 | 1.6
125 | 70 | 1.9
125 | 100 | 1.8
150 | 70 | 1.9
150 | 100 | 1.9
250 | 150 | 1.9
400 | 150 | 1.3
400 | 250 | 1.9
Non in tabella: Inserire | Non in tabella: Inserire | 0.5
Potenza Vecchia lampada Pold |  | Pold= | #N/A | W
Potenza Nuova lampada Pnew |  | Pnew= | #N/A | W
Coefficiente di correzione Ap |  | Ap = | #N/A
Punteggio |  | Ao = | #N/A
Calcolo di Ks = Ao * (0.9 + 0.6*As)
Inserire "x" sulla selezione prescelta
TIPO DI SORGENTE | As | Scelta
Sodio Alta pressione | 2
Ioduri Metallici lm/W>=90 | 0.6
Ioduri Metallici lm/W<90 | 0.3
Non in tabella | 0.1
Tipo di Sorgente |  | As= | 0
Punteggio |  |  |  | Ks = | #N/A
4- Classificazione Illuminotecnica
Calcolo di Ki = (6 – Co*3/4)
PARAMETRI DI CALCOLO: Ki
Inserire "x" sulla selezione prescelta
EN 13201 - Classe S e CE | Indice Illuminotecnico Co | Scelta
S4 | 1
S3 = CE5 | 2
S2 = CE4 | 3
S1 = CE3 | 4
CE2 | 5
CE1 | 6
Se non in tabella utilizzare la classe con Co=6
|  | Co= | 0
Punteggio |  |  |  | Ki = | 0
5- Tipo di Potenza Installata
Calcolo di Kw =(350-Pnew)/70
PARAMETRI DI CALCOLO: Kw
Potenza lampada |  | Pnew= | #N/A | Watt
(se Pnew>350 allora pone Kw=0)
Punteggio |  |  |  | Kw = | #N/A
6- Costo Adeguamento a punto luce
PARAMETRI DI CALCOLO: Kv
Calcolo di Kv =4.5-0.8xPai/100
Prezzo per Punto Luce: | Pai= |  | €
(Apparecchio+Lampada+Installazione)
(Se Kv<1 allora pone Kv=1)
Punteggio |  |  |  | Kv= | 0
7- Installati i riduttori di flusso (puntuali o centralizzati)
PARAMETRI DI CALCOLO: Kf
Scelta
Inserire "x" sulla selezione prescelta
Kf = 0 se non sono previsti
Kf = 0,5 se sono previsti o l'impianto viene collegato a sistema esistente
Punteggio |  |  |  | Kf= | 0
PUNTEGGIO DI MERITO CARATTERISTICO TOTALE |  |  |  | Pmc= | #N/A
PUNTEGGI ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE |  |  | PUNTEGGI NUOVO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
OLTRE 26 buono | #N/A |  |  |  | OLTRE 19 buono |  | #N/A
MAGGIORE 23.5 discreto | #N/A |  |  |  | MAGGIORE 17.5 discreto |  | #N/A
MAGGIORE 21 sufficiente | #N/A |  |  |  | MAGGIORE 16 sufficiente |  | #N/A
MINORE 21 insufficiente | #N/A |  |  |  | MINORE 16 insufficiente |  | #N/A
VALUTAZIONI ECONOMICHE E DI RISPARMIO ENERGETICO IN CASO DI ADEGUAMENTO ESISTENTE
Valutazioni Economiche di ogni progetto:
- Costo dell'intervento completo |  |  |  | 0 | €
- kWH anno nuovo impianto |  |  |  | #N/A | kWh/anno
- kWH anno risparmiati con riduttore di flusso |  |  |  | #N/A | kWh/anno
- kWH anno risparmiati con nuove lampade |  |  |  | #N/A | kWh/anno
- kWH anno risparmiate complessivamente |  |  |  | #N/A | kWh/anno
- Risparmio Energetico Annuo |  |  |  | #N/A | € /anno
- Risparmio Energetico per 25 anni |  |  |  | #N/A | €
-Costo Manutenzione per 25 anni vecchio |  |  |  | 0 | € | 0 | € /anno a punto luce
-Costo Manutenzione per 25 anni nuovo |  |  |  | 0 | € | 0 | € /anno a punto luce
- Risparmio Manutentivo annuo |  |  |  | 0 | € /anno | 0 | € /anno a punto luce
Break Even (Pay-back): |  |  |  | 0 | anni
Dati di calcolo del progetto:
n° PUNTI LUCE |  | 0
Potenze prima |  | #N/A
Potenze dopo |  | #N/A
Costi intervento a punto luce |  | 0
Riduttori di Flusso risparmio % |  | 0% | (*considerato per difetto anche come incremento della vita delle lampade)
Costo Energia a kWh |  | 0.1
Ore accensione annue |  | 4200
Costo cambio lampada |  | 55
Assorbimenti Apparecchio |  | 1.12
Durata media impianto |  | 25
Morte accidentale lampade |  | 0.03
Durata media lampade vecchie |  | 2.5
Durata media lampade nuove |  | 3
Numero totale lampade di Progetto |  | 0