Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

2° suppl. Ordinaria al n° 52 - 24 Dicembre 2004.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000, N. 17 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO) ED ULTERIORI DISPOSIZIONI

Approvata nella seduta del 15 dicembre 2004

Commenti a Cura di CieloBuio:

Precedenti Riferimenti Legislativi

Legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000
“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”

### Delibera della Giunta Regionale n. 2611 del 11/12/2000

“Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”

Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

“Criteri di applicazione della L.R. n. 17 del 27/03/01”

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

- L’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. Sono finalità della presente legge:

a)	la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;

b)	la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;

c)	la riduzione dell’affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;

d) 	la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione;

e)	la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette.”.

Commenti: Vengono estese ed esplicitate le finalità meno note e visibili della legge anche ad aspetti legati al confort visivo e all’ottimizzazione degli impianti (non solo risparmio energetico e visione delle stelle).

Art. 2

(Inserimento dopo l’articolo 1 della legge regionale  27 marzo 2000, n. 17 dell’articolo 1 bis)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è inserito l’articolo 1 bis:

“Art. 1 bis (Definizioni)

- Ai fini della presente legge si intende:

  - per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte;

  - per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

Commenti: Viene dato maggiore risalto rispetto alla LR17/00 al concetto di luce intrusiva e di inquinamento ottico.

  - per piano dell’illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti;

Commenti: Il piano dell’illuminazione deve essere uno strumento che non si ferma alla sola pianificazione estetica/architettonica della luce sul territorio ma deve diventare uno strumento di lavoro per gli operatori della luce sul territorio comunale e soprattutto uno strumento che nel pieno rispetto della Lr17/00 e successive modifiche:

- fotografa il territorio dal quadro di alimentazione sino a ciascun punto luce, sia dal punto di vista funzionale che manutentivo, per permettere una corretta pianificazione delle attività future: manutentive, di ripristino degli impianti o di ampliamento,

- disciplina le nuove installazione sia in termini estetici, che di qualità, esigenze particolari, ottimizzazione, etc..

- pianifica la tempistica e le modalità per l’adeguamento, la manutenzione e/o la sostituzione degli impianti esistenti,

  - per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all’osservazione notturna;

  - per fascia di rispetto, l’area circoscritta all’osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell’osservatorio medesimo;

  - per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.”.

Commenti: Viene chiarita la definizione di aree naturali protette che nella nuova versione della legge assumono un ruolo determinante parificato a quello delle aree protette degli osservatori astronomici.

Art. 3

(Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

“2 bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2003, n. VII/12467, promuove il ricorso all’istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire la adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali.

Commenti: Si individuano gli elementi su cui la regione intende puntare per promuovere la legge 17/00 e successive modifiche:

- la promozione del finanziamento tramite terzi di tutte le attività legate all’illuminazione (progettazione, installazione, manutenzione, etc..)

- la promozione di documentazione e di gare orientate a questa tipologia di finanziamento, ed orientate a soluzioni che premiano l’ottimizzazione degli impianti e non il solo basso costo per singolo punto luce senza alcuna attenzione all’interezza dell’impianto ed ai successivi costi manutentivi e energetici per l’intera vita dell’impianto stesso.

2 ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l’aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia.

Commenti: La regione in particolar modo con il supporto tecnico delle associazioni come CieloBuio, UAI e IDA che hanno promosso tale legge in quanto prime interessate nel contenimento dell’inquinamento luminoso, e con la collaborazione degli ordini, dei collegi professionali e le associazioni che a vario titolo possono avere interessi in ambito illuminazione, si impegna a promuovere la formazione professionale su tale legge in modo che possano meglio adempiere ai requisiti di legge.

2 quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l’obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicità degli interventi.”.

Commenti: La regione suggerisce ai comuni la possibilità di consorziarsi nel settore illuminazione pubblica per la realizzazione, modifica, gestione e pianificazione del territorio per conseguire migliori risultati anche in termini economici. L’attività della regione sarà orientata a promuovere iniziative che vadano in tal senso.

Art. 4

(Integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b-ter e b-quater:

“b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore;

Commenti: Si ribadisce che le provincie NON solo esentate dal rispetto della Lr17/00 e successive modifiche nella realizzazione e modifica degli impianti d’illuminazione di sua proprietà.

b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l’ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge;

Commenti: Le provincie esercitano anche una funzione di controllo del rispetto della LR17/00 e successive modifiche, da parte dei comuni e dei privati.

b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all’articolo 8, comma 3.”.

Commenti: Le provincie non solo controllano ma hanno il dovere di comminare delle sanzioni amministrative a tutti quei comuni che hanno mancato di rispettare o far rispettare la LR17/00 e successive modifiche.

Art. 5

(Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. L’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Compiti dei comuni)

- I comuni:

- si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 bis;

Commenti: Di fatto viene prorogato al 31 dicembre 2005 l’obbligo di dotarsi di piano dell’illuminazione per tutti i comuni della regione.

- provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell’illuminazione;

Commenti: Il piano dell’illuminazione diventa parte integrante degli altri strumenti urbanistici comunali assumendo pari dignità e valore.

- promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;

Commenti: I comuni possono promuovere consorzi per il rispetto dei requisiti per l’illuminazione pubblica e/o privata oppure possono o aggregarsi adottando un unico piano dell’illuminazione per esempio per territorio omogenei.

- rilasciano, con decreto del sindaco, l’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all’articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare  deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l’impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell’impianto realizzato in relazione al progetto approvato;

Commenti: Iter procedurale di un impianto d’illuminazione:

- Il sindaco (o l’ufficio competente) deve approvare TUTTI gli impianti d’illuminazione,

- TUTTI gli impianti d’illuminazione devono essere dotati di progetto illuminotecnico, (con la sola esclusione degli impianti di modesta entità individuati nei criteri applicativi della LR17/00)

- Ogni progetto illuminotecnico deve essere realizzato da professionisti abilitati che attestino inequivocabilmente il rispetto della LR17/00 e successive modifiche,

- I professionisti devono corredare CIASCUN progetto illuminotecnico di tutta la documentazione necessaria per attestare la rispondenza alla LR17/00 e successive modifiche. Tale documentazione NON è solo un certificato di conformità alla legge del prodotto ma tutta la documentazione tecnica di tale prodotto (fra cui le curve fotometriche in formato tabella numerico cartaceo e in formato eulumdat ottenute in laboratorio certificato) che permette di verificare tale rispondenza di legge. La documentazione da allegarsi è ulteriormente chiarita dal regolamento attuativo della legge medesima.

- L’installatore deve rilasciare a fine lavori la dichiarazione di conformità alla LR17/00 e successive modifiche dell’impianto realizzato in relazione al progetto approvato. Questo vuole anche dire che se il progetto impone una inclinazione degli apparecchi per il rispetto della LR17/00 l’installatore deve attenersi a quanto specificato nel progetto dichiarando nella sua conformità di aver anche rispettato le indicazioni del progetto.

- emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell’autorizzazione sindacale;

Commenti: Tutti i comuni della regione integrano i propri regolamenti edilizi con le indicazioni della legge e possono emettere delle informative per chiarire e favorire i rapporti di autorizzazione degli impianti d’illuminazione,

- provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l’applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;

Commenti: rispetto a quanto precedentemente specificato dalla LR17/00, gli interlocutori dei comuni regionali non sono solo gli osservatori astronomici, ma anche tutte le associazioni come CieloBuio che sul territorio si adoperano per il contenimento dell’inquinamento luminoso.

- adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;

Commenti: I comuni della regione emettono ordinanze per il rispetto della LR17/00 ove violata, lasciando al massimo tempo 12 mesi per l’adeguamento.

- applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.

Commenti: Unitamente all’adeguamento si applicano le sanzioni amministrative valide per tutto il territorio regionale.

2.	I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPA della Lombardia.

Commenti: L’ARPA diventa un interlocutore che può dare supporto ai comuni negli adempimenti di legge anche dal punto di vista tecnico. Questo non vuol dire che l’ARPA progetta impianti dell’illuminazione o fa piani dell’illuminazione oppure fa installazioni e manutenzioni degli impianti, in quanto non rientrano nelle competenze di tale agenzia, ma che può aiutare al controllo ed alla verifica della conformità degli impianti di illuminazione.

Art. 6

(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. L’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Disposizioni in materia di osservatori astronomici)

1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis.

Commenti: La differenza con la LR17/00 è che anche le aree naturali protette a pieno titolo diventano aree tutelate dalla presente legge (LR17/00 art. 9) ed in parole povere anche all’interno di tali aree tutti gli impianti d’illuminazione pubblica e privata devono essere adeguati alle prescrizioni della LR17/00 così come nelle aree di protezione degli osservatori astronomici. Tali aree NON devono essere definite in quanto sono già chiaramente e spazialmente individuate sul territorio da altre leggi regionali.

2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge.

Commenti: La differenza con la LR17/00 è che anche le associazioni come CieloBuio che si occupano di contenimento dell’inquinamento luminoso territorio collaborano a pieno titolo con comuni, provincie e regione.

3. La Giunta regionale aggiorna annualmente l’elenco degli osservatori, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani o su richiesta degli osservatori stessi.

Commenti: La differenza con la LR17/00 è che le richieste di inserimento di nuovi osservatori possono anche essere fatte dagli osservatori stessi se non appartenenti al circuito nazionale della SAIt o dell’UAI.

4. La Giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica.

Commenti: Non cambia nulla rispetto alla LR17/00.

5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall’osservatorio considerato, vengono definite come segue:

a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;

b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;

c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

Commenti: Non cambia nulla rispetto alla LR17/00

6. Sulla base delle esperienze tecnico – scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, può ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5.

7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis, coincidono con i relativi confini esterni.”.

Commenti: Viene definita l’estensione delle aree protette per i parchi naturali comunali, provinciali regionali o nazionali, coincidente con l’estensione dei loro confini.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.17, è aggiunto il seguente periodo:

“Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.”.

Commenti: Viene posto un limite all’emissione totale di ciascuna insegna dotata di illuminazione propria (tipo scatolati) al fine di limitare le dimensioni delle stesse e l’eccessivo effetto inquinante.

2. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.17 è aggiunto il seguente periodo:

“E’ concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l’alto ed all’esterno degli impianti medesimi.”.

Commenti: Gli impianti sportivi che vengono illuminati successivamente all’entrata in vigore di questa legge se hanno un numero di posti a sedere superiore a 5000 possono essere illuminati con un emissione verso l’alto maggiore di 0.49cd/klm a 90° ed oltre ma il progettista illuminotecnico nel suo progetto e relazione illustrativa deve dare chiara evidenza di aver adottato tutte le accortezze possibili per contenere l’inquinamento luminoso e ottico.

3. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.17 è sostituito dal seguente:

“7.  La modifica dell’inclinazione degli apparecchi per l’illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.”.

Commenti: Si prorogano le scadenze per adeguare di TUTTI gli impianti di illuminazione che possono essere adeguati semplicemente variando l’inclinazione degli apparecchi stessi (solo gli impianti stradali devono sottostare a specifiche restrizioni tecniche e di sicurezza e non sempre possono essere adeguati in questo modo). La modifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2006.

4. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

“8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.”.

Commenti: Si ribadisce quanto già specificato nella LR17/00 eliminando l’obbligo di una etichetta identificativa. Tutti i corpi illuminanti devono essere certificati e devono essere forniti i dati fotometrici tabellari cartacei o in formato informatico tipo eulumdat degli apparecchi stessi (si veda il regolamento attuativo della LR17/00). Le istruzioni d’installazione sono un elemento

5. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

“10. L’illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purchè i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.”.

Commenti: Disposizioni specifiche per edifici e  monumenti.

Illuminazione di edifici e monumenti generici:

- illuminazione di tipo radente, dall’alto verso il basso,

- intensità luminosa massima dei corpi illuminanti minore di 0.49cd/klm a 90° ed oltre,

- luminanza media delle superfici illuminate inferiore a 1cd/m2 (come disposto dal regolmaneto attuativo della LR17/00),

Illuminazione di edifici e monumenti di comprovato valore artistico, architettonico e storico:

- preferibile una illuminazione di tipo radente, dall’alto verso il basso con intensità luminosa massima dei corpi illuminanti minore di 0.49cd/klm a 90° ed oltre,

- sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.

6. Dopo il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 10 bis e 10 ter:

“10 bis. La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e privata di esterni:

  - incentiva l’impiego della tecnologia fotovoltaica;

Commenti: Propone ai comuni di incentivare l’utilizzo di sistemi di tipo fotovoltaico nell’illuminazione. In particolare la regione preannuncia la sua predisposizione a promozioni future di tale tecnologia nell’illuminazione.

  - incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l’integrazione dell’illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat- eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;

Commenti: Ricorda agli utilizzatori (comuni e progettisti) che non è necessario e spesso è controproducente aumentare l’illuminazione stradale.  Proponendo una illuminazione più mirata, molto più efficace ed utile, che preveda l’integrazione dell’illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat- eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari;

  - dispone l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell’impianto.

Commenti:

L’indice l’illuminotecnico del progetto illuminotecnico DEVE essere rilevato dalla classificazione delle strade in base a quanto disposto dal il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. In particolare le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale. Solo a titolo di esempio statisticamente un insediamento abitativo mediamente popolato (ma questa situazione si è riscontrata anche su capoluoghi di provincia di oltre 110.000 abitanti) oltre il 70% delle strade sono di categoria F ed il 60-65% di esse sono di categoria illuminotecnica 2 e prevedono luminanze medie mantenute di 0.5cd/m2

Il comma 10bis, lettera c) ribadisce l’OBBLIGO di ottimizzazione gli impianti sia in termini di riduzione della potenza elettrica installata, che di condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. Impone l’obbligo in particolare, salvo l’accertata impossibilità nel qual caso deve essere opportunamente documentata, di ottimizzazione nell’ambito stradale con rapporti minimi interdistanze su altezze pari a 3.7 con la minore potenza installata in relazione all’indice illuminotecnico della strada.

Tabella Orientativa (consigliata da CieloBuio per ottimizzare i risparmi):

| Indice Illuminotecnico | Potenze consigliate | Potenze Max consigliate (solo quando la geometria non consente l’ottimizzazione con potenze inferiori) |
| --- | --- | --- |
| 1 (Lm=0.3 cd/m2) | 50W-70W | 70W |
| 2 (Lm=0.5 cd/m2) | 70W | 100W (statisticamente solo il 10% dei casi) |
| 3 (Lm=0.75 cd/m2) | 70W | 100W (statisticamente il 30-35% dei casi) 150W (statisticamente solo il 5-10% dei casi) |
| 4 (Lm=1 cd/m2) | 100W | 150W (statisticamente solo il 20% dei casi) |
| 5 (Lm=1.5 cd/m2) | 100W-150W | 150W (statisticamente il 50% dei casi) |
| 6 (Lm=2 cd/m2) | 150W-250W | 250W (statisticamente il 40% dei casi) |

10 ter. Gli apparecchi destinati all’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee”.

Commenti: Si pone attenzione anche ai fenomeni di abbagliamento non solo di tipo stradale ma anche per il cittadino e per la vivibilità notturna del territorio. Non esistendo particolari valori di riferimento la legge si affida alle indicazioni inserite all’interno delle norme europee anche per tipologie specifiche di impianti.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1.	L’art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Sanzioni)

1. Chiunque non ottemperi all’ordinanza sindacale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l’ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l’inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.

Commenti: Le sanzioni si applicano su tutto il territorio regionale ed in particolare i comuni applicano le sanzioni sopra indicate per punto luce distinguendo fra aree protette e non protette e fra impianti ad elevato impatto ambientale e non.

2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi.

Commenti: La regione può comminare delle sanzioni per i comuni qualora non ottemperino al loro doveri. Le sanzioni sono principalmente legate alla mancata erogazioni di contributi regionali ai comune che non rispettino la legge. Per benefici economici regionali di settore si intende tutti i contributi regionali erogati dall’assessorato competente.

3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative:

a) da € 2.000 a € 6.000 per l’inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all’articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l’opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori;

b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 7.

Commenti: Qualora siano i comuni che non ottemperino ai loro doveri le provincie possono comminare delle sanzioni di loro iniziativa.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l’esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.

5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma.

Commenti: La regione può comminare delle sanzioni per le provincie qualora non ottemperino al loro doveri.

6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale.

7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l’adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.”.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)

1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituita dalla seguente:

“Art. 9 (Disposizioni comuni)”

Commenti: Disposizioni comuni alle aree protette ai fini dell’adeguamento degli impianti d’illuminazione

2. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente:

“1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l’illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all’adeguamento degli impianti con l’impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.”.

Commenti: Tutti gli impianti d’illuminazione pubblica e privata che sono soggetti all’adeguamento in quanto compresi nelle fasce di protezione hanno una proroga per l’adeguamento sino al 3 dicembre 2006.

Art. 10

(Piano dell’illuminazione)

1. Il piano dell’illuminazione definito dalla lettera c) dell’articolo 1bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.

2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è uniformato ai principi legislativi della Regione, al Codice della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di ulteriori vincoli.

3. Obiettivi del piano sono:

- la limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico;

- l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;

- il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;

- la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;

- una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

- la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.

Commenti: Disposizioni minime relative ai contenuti dei piani dell’illuminazione. E' evidente l'attenzione a questioni spesso trascurate nei piani dell'illuminazione legati a: gestione, manutenzione, razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti.

Art. 11

(Concessione di contributi)

1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per:

a) 	la predisposizione del piano dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 10.000;

b) 	l’adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna.

2. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12

(Abrogazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Modifica della dgr VII/6162)

1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è abrogato.

Commenti: In quanto già precisato nell’ art.7, comma 3 della presente legge

2. La deliberazione della Giunta regionale n. VII/6162 del 20 settembre 2001 è modificata in conformità alle disposizioni degli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge.

Commenti: Qualora le disposizioni del regolamento attuativo (n. VII/6162) della LR17/00 contrastino con quelle della presente legge, tali disposizioni vengono modificate dalla presente legge.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. All’autorizzazione delle spese previste ai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.